## Összesítő
Szent József Plébániatemplom és
Rendház felújításás
KIVITELI TERV
ÉPÜLETGÉPÉSZET
Költségvetési Összesítő
A salgótarjáni
Szent József Plébániatemplom és Rendház
felújításának
KIVITELI TERVE
ÉPÜLETGÉPÉSZET
|  |  | Díj |  | Anyag
Fölgázellátás |  |  | 0 |  | 0
Külső víz csatorna |  |  | 0 |  | 0
Belső víz - csatorna szerelés |  |  | 0 |  | 0
Központifűtés |  |  | 0 |  | 0
Szellőzés |  |  | 0 |  | 0
Összesen: |  |  | 0 |  | 0
Mindösszesen (nettó Ft) |  |  |  | 0
ÁFA | 27 | % |  | 0
Mind összesen (bruttó Ft) |  |  |  | 0
Megjegyzés:
A kiviteli költségvetési kiírás a tervlapokkal és muszaki leírásal együtt kezelendo !
A költségvetésben megadott típusok, gyártmányok minoségi és teljesítmény szint meghatározására
szolgálnak, azonos minoségu és muszaki tartalommal, teljesítmény-nyilatkozattal, megfeleloség
tanúsítvánnyal rendelkezo termékekkel helyettesíthetok.

## Fölgázellátás
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
<névtelen munka>
Műanyag nyomócső vezeték bontása idomokkal és
szerelvényekkel együtt
1 |  | 6 | m |  |  | 0 | 0
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről
2 | 2"-ig, vagy DN 50- ig | 40 | m |  |  | 0 | 0
3 | 2 1/2"-3"-ig, vagy DN 65- 80 között | 30 | m |  |  | 0 | 0
Víz- és gázmérőhelyek szerelvényeinek leszerelése
4 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Menetes szerelvény leszerelése
5 | 2 " átmérőig | 4 | db |  |  | 0 | 0
Karimás szerelvény leszerelése
6 | DN 100 átmérőig | 2 | db |  |  | 0 | 0
Gázüzemű lakásfűtő berendezés leszerelése
7 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kazán leszerelése
8 | 3000 literig | 2 | db |  |  | 0 | 0
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig
9 | IV. osztályú talajban | 4 | m3 |  |  | 0 | 0
Talajjavító réteg készítése,
homokos kavicsból
10 | NHK | 0.5 | m3 |  |  | 0 | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték felett és mellett
11 | 50 cm vastagságig | 1.75 | m3 |  |  | 0 | 0
a vezetéket környező
12 | 50 cm-en túli szelvényrészben | 1.75 | m3 |  |  | 0 | 0
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
vezeték felett és mellett
13 | 85% tömörségi fokra | 4 | m3 |  |  | 0 | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége
nélkül, hegesztett kötésekkel,
WAVIN típusú,
PE gáznyomócső, PE 80 anyagú,
MSz EN 1555
SDR 11
14 | 63x 5.8 mm VC06311GT | 10 | m |  |  | 0 | 0
KPE-acél összekötő beszerelése,
KPE cső anyagminősége: PE 80/G-SDR11
MSZ EN 7809/P - DIN 8074//075
Üzemi hőmérséklet: -25°C + 50°C
Anyagminőségek:
összekötő test acél MSZ EN 10025:98 - DIN EN 10025
rézhüvely: MSZ EN 64/1 - DIN EN 1754
GÁZGÉP ÖK típusú,
hegesztőtoldatos
15 | D63/DN50 1009293 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Védőcső beépítése KPE-acél összekötőkhöz,
Anyagminőség: MSZ EN 10025:98 - DIN EN 10025
KPE vezeték: D 63
Védőcső: 89,2x2,9 mm
Tartozék: dréncső és a falra szereléshez csőbilincs
GÁZGÉP VCS típusú,
védőcső D 63
16 | D63 1010268 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Fali átvezető készlet beépítése hegesztett kötésekkel,
SCHUCK HSP típusú,]
1000 mm
17 | G2"/DN50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Egyedi mérőállomás szerelése az épület
külső falsíkjára, próbanyomással,
gázmérővel és korrektorral, ( szolgáltató adja)
Közeg: földgáz, PB-gáz
Közeghőmérséklet : 0°C + 30°C
Bemenő nyomás: 0,03 bar
Az állomás telepítéséhez használható csövek:
KPE cső: PE 100G-SDR11
MSZ EN 7908/2 P 10 - DIN EN 8074/8075
acélcső: MSZ EN 10025:98 - DIN EN 10025
Peró Gáz T17 FF G10/16 típusú,
Q(max.) 16 m3/h földgáz,
beépíthető gázmérő membrános rendszerű
18 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel
19 | 1/2" | 2 | m |  |  | 0 | 0
20 | 3/4" | 2 | m |  |  | 0 | 0
21 | 1 1/2" | 48 | m |  |  | 0 | 0
22 | 2" | 2 | m |  |  | 0 | 0
Gázbekötő bordás cső, BB, 30-60 CM, nyújtható
felszerelve,
23 | 1/2"-os | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | 3/4"-os | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval),
sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
MOFÉM FLEXUM típusú,
külső-belső menettel
25 | 1/2" 113-0066-10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 3/4" 113-0068-10 | 2 | db |  |  | 0 | 0
belső menettel
27 | 2"-os 113-0053-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gáztűzhely elhelyezése és bekötése városi
vagy földgázra, szabványos kötésanyaggal,
elektromos bekötés nélkül,
Zanussi típusú,
Méretek: 85x50x60 cm
Össz. teljesítmény: 7,8 kW
Sütőteljesítmény: 2,7 kW
Grillezőteljesítmény: 1,9 kW
rozsdamentes (INOX)
28 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Fali, kondenzációs fűtő gázkazán, elektronikus gyújtással,
folyamatos szabályozással,109 %-os hatásfokkal, rozsdamentes
kondenzációs hőcserélővel, digitális információs és analízis
rendszerrel, a szükséges biztonsági
szerelvényekkel, szivattyúval ellátott fűtőköri csatlakozó
készlettel felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül Vitodens 200-W/60
kondenzációs kazán, 60 kW Vitotronic 100 HCB1 szabályozóval
29 | Q = 10,9-54,4 W telj. | 2 | db |  |  | 0 | 0
Levegő füstgáz rendszer Viessmann Vitodens 200 kazánhoz
AZ "ráépített típus, kazán csatlakozóval, ellenőrző, mérő
és tisztító elemmel, egyenes AZ csővel, tetőeátvezető és
kitorkoló elemmel
80/125 mm (PPs), L= 3 m
30 |  | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton
31 | könnyű rozsdásodás esetén | 54 | m |  |  | 0 | 0
Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel
32 | fehér | 54 | m |  |  | 0 | 0
Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX ASTRALIN típusú,
zománcfestékkel
33 | sárga | 54 | m |  |  | 0 | 0
Átvonó fedőmázolás oldószerrel hígítható festékkel, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és
tartóvason, sormosdó állványzaton,
SUPRALUX ASTRALIN típusú,
zománcfestékkel
34 | sárga | 54 | m |  |  | 0 | 0
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
tégla, vegyes kő- és betonfalban
35 | 26-50 cm vastagságig | 4 | db |  |  | 0 | 0
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
vasbeton födémben
36 | 25 cm vastagságig | 4 | db |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája
37 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája
38 |  | 1 | óra |  |  | 0 | 0
gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája
39 |  | 1 | óra |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítése
40 |  | 1 | óra |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
41 |  | 1 | óra |  |  | 0 | 0
kezelési utasítás készítése
42 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
kezelésre vonatkozó kioktatás
43 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
kéményseprő szakvélemény
44 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Berendezések szerelvények csővezetékek jelölése, feliratozása
45 |  | 8 | db |  |  | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0

## Külső víz csatorna
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
<névtelen munka>
Humusz leszedése, karolás depóniába vagy talicskára, bármely
konzisztenciájú talajban, kézi erővel,
átlagos fejtési vastagság:
20 cm
1 | III-IV. osztályú talajban | 6 | 10m2 |  |  | 0 | 0
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú
talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül
2 | 3,0 m2 szelvényig | 60 | m3 |  |  | 0 | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
építmény (épületalap, műtárgy, vezeték) felett és mellett
3 | 50 cm vastagságig | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező
4 | 50 cm-en túli szelvényrészben | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
Talajjavító réteg készítése homokból
5 |  | 10 | m3 |  |  | 0 | 0
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
vezeték felett és mellett
6 | 85% tömörségi fokra | 60 | m3 |  |  | 0 | 0
Műanyag nyomócső vezeték bontása idomokkal és
szerelvényekkel együtt
7 |  | 12 | m |  |  | 0 | 0
Előregyártott csőelemekből készített csatorna és akna törmelékre
bontása,
azbesztcement lefolyócsövekből
8 | 30 cm-ig | 70 | m |  |  | 0 | 0
Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel,
földárokba szerelve, de a földmunka költsége nélkül,
WAVIN típusú,
többrétegű csatornacső, PVC-M-KG anyagú,
MF-01-03, MSz EN 13476,
Szükséges idomokkal
9 | átm. 160 mm CCCM116 | 70 | m |  |  | 0 | 0
Műanyag akna építése gumigyűrűs kötéssel,
WAVIN OVF-110 típusú,
aknafenékidom, polipropilén anyagú,
2. típus, elágazó
10 | D 160/160/160/315 mm CAF2163 | 4 | db |  |  | 0 | 0
WAVIN típusú,
aknafalcső
11 | D 315x1250 t.n. CAFC131 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Teleszkóp tömítőgyűrű elhelyezése
WAVIN típusú,
12 | D 315 mm CAFG315 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése
cementhabarcs rögzítéssel,
WAVIN típusú,
öntöttvas fedlap kerettel 400 kN
13 | D 315 mm h. csővel CAO31 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Beton aknafenékelem elhelyezése cementhabarcs illesztéssel,
BVM gyártmányú,
14 | vékonyfalú, künettel 500011 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Beton aknamagasító elhelyezése cementhabarcs illesztéssel,
BVM AM típusú,
S54 szulfátálló cementből
15 | 100/30 cm 482021 | 1 | m |  |  | 0 | 0
Beton alsó aknaszűkítő elhelyezése cementhabarcs illesztéssel,
BVM ASZ típusú,
S54 szulfátálló cementből
16 | 100/60/60 cm 480121 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Beton aknagyűrű elhelyezése cementhabarcs illesztéssel,
BVM AGY típusú,
S54 szulfátálló cementből
17 | 80/35 cm 483021 | 1 | m |  |  | 0 | 0
18 | 80/50 cm 483121 | 1 | m |  |  | 0 | 0
Beton felső aknaszűkítő elhelyezése cementhabarcs illesztéssel,
BVM FSZ típusú,
S54 szulfátálló cementből
19 | 80/50/35 cm 481021 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Műanyag bevonatú aknahágcsó beépítése vízzáró és szulfátálló
cementhabarccsal,
20 |  | 4 | db |  |  | 0 | 0
Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése
cementhabarcs rögzítéssel,
Anyaga: lemezgrafitos /GG/ öntvény
Bevonat: bonobit H
köralakú aknakeret fedlappal,
MOHÁCSI ÖNTÖDE 890 típusú,
21 | átm. 600 mm 125 kN | 1 | db |  |  | 0 | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége
nélkül, hegesztett kötésekkel, vagy gyorskötő idomnokkal
WAVIN típusú,
PE víznyomócső, PE 100 anyagú,
MSz EN 12201
SDR 11
22 | 25x 2.3 mm P02511VT | 6 | m |  |  | 0 | 0
23 | 40x 3.70 mm V04011VT | 6 | m |  |  | 0 | 0
Kerti locsolószelep beépítése, víztelenítő
golyóscsappal, önműködő víztelenítéssel, horganyzott
acélcsővel, csapszekrénnyel (406 sz.) és beépítési készlettel
24 | 3/4"-os | 1 | db |  |  | 0 | 0
Fűtési és vízvezetékek szakaszos és hálózati nyomáspróbája
25 | - 200 mm k.átmérőig | 12 | m |  |  | 0 | 0
Csővezetékek fertőtlenítése
26 | - 200 mm k. átmérőig | 40 | m |  |  | 0 | 0
Vízzárósági vizsgálat
27 | 30 cm csat. belméretig | 70 | m |  |  | 0 | 0
Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
átadási dokumentáció készítés
28 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
29 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
kezelési utasítás készítés
30 |  | 4 | óra |  |  | 0 | 0
kezelésre vonatkozó kioktatás
31 |  | 4 | óra |  |  | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0

## Belső víz - csatorna szerelés
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
<névtelen munka>
Szabadon vagy padlócsatornába szerelt,
horganyzott vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről.
1 | DN 50 | 220 | m |  |  | 0 | 0
Azbesztcement lefolyócső bontása.
2 |  | 120 | m |  |  | 0 | 0
PVC csővezeték bontása.
3 | DN 25 - 50 között | 50 | m |  |  | 0 | 0
Vízvezeték elzárás és nyitás,
javítási munkák előtt és után.
4 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró,
és egyéb szerelvény leszerelése
5 |  | 46 | db |  |  | 0 | 0
Mosogató leszerelése
6 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Falikút, mosdó, kézmosó leszerelése
7 |  | 7 | db |  |  | 0 | 0
WC csésze leszerelése
8 |  | 8 | db |  |  | 0 | 0
Öblítőtartály leszerelése
9 |  | 8 | db |  |  | 0 | 0
Fürdőkád, zuhanyzó leszerelése
10 |  | 4 | db |  |  | 0 | 0
Piperetárgy leszerelése
11 |  | 20 | db |  |  | 0 | 0
Elektromos hőtároló leszerelése
12 | 200 literig | 2 | db |  |  | 0 | 0
Univerzális műanyag csővezetékek,
célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan
kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,
csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
REHAU RAUTITAN stabil típusú,
tekercsben
13 | átm. 16,2 x 2,6 mm 130121-100 | 80 | m |  |  | 0 | 0
14 | átm. 20,0 x 2,9 mm 130131-100 | 100 | m |  |  | 0 | 0
15 | átm. 25,0 x 3,7 mm 130141-025 | 20 | m |  |  | 0 | 0
szálban
16 | átm. 25,0 x 3,7 mm 130091-005 | 12 | m |  |  | 0 | 0
17 | átm. 32,0 x 4,7 mm 130101-005 | 30 | m |  |  | 0 | 0
18 | átm. 40,0 x 6,0 mm 130111-005 | 3 | m |  |  | 0 | 0
Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból,
szakaszos tömörségi próbával, csúszó csőtartószerkezettel,
polifúziós hegeszett és elektrofitting csőkötésekkel, csőidomokkal.
Anyaga: polietilén
GEBERIT-PE típusú,
szabadon, elburkolva, aljzaban, alaplemez alatt szerelve
19 | átm. 40 x 3,0 mm 360.000.16.0 | 12 | m |  |  | 0 | 0
20 | átm. 50 x 3,0 mm 361.000.16.0 | 60 | m |  |  | 0 | 0
21 | átm. 75 x 3,0 mm 365.000.16.0 | 18 | m |  |  | 0 | 0
22 | átm.110 x 4,3 mm 367.000.16.0 | 24 | m |  |  | 0 | 0
23 | átm.125 x 4,9 mm 368.000.16.0 | 36 | m |  |  | 0 | 0
24 | átm.160 x 6,2 mm 369.000.16.0 | 6 | m |  |  | 0 | 0
Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (piros fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
kazántöltő és ürítő
25 | 1/2"-os 113-0010-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel
26 | 1/2"-os 113-0007-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
27 | 3/4"-os 113-0018-00 | 6 | db |  |  | 0 | 0
28 | 1"-os 113-0034-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
29 | 1 1/4"-os 113-0051-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral,
műanyagból (PP),
felszerelve,
HL21 jelű,
30 | PP DN32 HL21 | 7 | db |  |  | 0 | 0
Padlólefolyó műanyagból (PE),
vízszintes elhúzással, szigetelő karimával,
"Primus" kiszáradás ellen védett vízbűzzárral,
123x123 mm-es műanyag rácstartóval,
115x115 mm-es nemesacél ráccsal,
felszerelve,
I ütemben 14. db II ütemben 5 db
HL510NPr jelű,
31 | PE DN40/50 HL510NPr | 6 | db |  |  | 0 | 0
Párakivezető készlet műanyagból (PP),
felszerelve
32 | PP DN 110 HL810 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Légbeszívó szelep műanyagból (PP),
hőszigetelő burkolattal, levehető rovarfogó ráccsal,
gumimembránnal, max. teljesítmény 37 l/s,
felszerelve,
DN 110
HL900N jelű,
EN12380-1 szerint
33 | PP DN110/75/50 (szűkítővel) HL900N | 1 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia kézmosó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel,
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Saval 2.0 típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM JUNIOR EVO víztakarékos egykaros
mosdócsapteleppel
34 | 51x22 cm fehér 703530 | 7 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Solinar típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM JUNIOR EVO víztakarékos egykaros mosdócsapteleppel
35 | 60x49 cm fehér 600140 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére,
rögzítőelemmel, csapteleppel, leeresztő szeleppel, bűzelzáróval,
felszerelve
36 | TH 400-I típ. könyökpihentetővel | 1 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia WC csésze, falra szerelhető kivitelben,
előre beépített állványra szerelve, rögzítőkészlettel, működtető nyomólappal
továbbá
1 db falikoronggal,
1 db SCHELLsarokszeleppel,
1 db FIL-NOX bekötőcsővel,
1 db műanyag ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Saval típusú,
Geberit Duofix öblítőtartállyal,
mélyöblítésű kivitelben
37 | fehér 4056 00 01 sz. | 9 | db |  |  | 0 | 0
Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére,
falra szerelhető kivitelben,
felszerelve,
38 | TH460I típ. hátsó elfolyású | 1 | db |  |  | 0 | 0
WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
(felszerelési idő a WC csésze munkaidejében)
39 | kivágással TH431I | 1 | db |  |  | 0 | 0
WC szerelőelem-állvány,
porszórt felületű szerelőkerettel, fali WC részére,
univerzális beépítési lehetőség hagyományos falazásnál,
vagy szárazépítésnél, 3-6 literes formafújással készült
vízöblítő tartállyal, de nyomólap nélkül, hangszigetelő
készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve,
GEBERIT-DUOFIX típusú,
előlről működtethető vízöblítő tartállyal
40 | Standard típ. 111.300.00.5 | 10 | db |  |  | 0 | 0
Működtető nyomólap, falsík alatti WC vízöblítő tartályhoz,
előlről történő működtetés esetén, felszerelve,
Sigma01 típusú,
41 | fehér színben 115.770.11.1 | 10 | db |  |  | 0 | 0
Akril zuhanytálca szifonnal
Aquaaura BASIC LINE C
turbó leeresztő szeleppel és bűzzárral.
42 | 900 x 900 x 135 mm Zuhanykabinnal (tipus rendelés előtt pontosítandó) | 3 | db |  |  | 0 | 0
Zuhanycsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus
vezérlőegységgel, zajcsökkentő elemmel,
visszacsapó szeleppel, felszerelve,
MOFÉM JUNIOR EVO típusú,
43 | falitartóval, kézizuhannyal, gégecsővel 153-0047-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Fali vödör-kiöntő mosogató rozsdamentes
acélból (AISI 304), rozsdamentes acél felfogatókkal,
leeresztővel, csavarokkal,
rozsdamentes acél fali panellel,195 mm-es,
falra felszerelve,
MOFÉM TEKA típusú,
44 | BS 516, 450x330x412 mm-es, természetes selyem szatén felülettel 705160200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Kifolyószelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
gyorscsatlakozóval, légbeszívóval,
felszerelve,
MOFÉM típusú,
45 | 1/2" 162-0007-00 | 7 | db |  |  | 0 | 0
Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből,
gumiperemmel, lánctartóval,
gyöngylánccal, műanyag dugóval,
leeresztőszeleppel, bűzelzáróval,
1 db MOFÉM álló mosogatócsapteleppel,
2 db sarokszeleppel
bútorba szerelve,
kétmedencés,
MOFÉM JUNIOR ECO 152-0023-00 sz. egykaros csapteleppel
46 | szögletes kivitel | 3 | db |  |  | 0 | 0
Mosógéptöltő szelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
felszerelve,
1MOFÉM típusú,
47 | 1/2"-3/4"-os csatlakozással 163-0014-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Mosógép-szifon falba süllyesztve DN 40/50,
HL19.C tömlőcsatlakozóval, beépítő házzal,
egybeépített nyomócső-csonkkal, HL42B vakdugóval,
110x180 nemesacél fedéllel, műanyagból (PE),
felszerelve,
HL405 jelű,
48 | PE DN40/50 HL405 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Elektromos forróvíztároló készülék,
a tárolótartály acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet
fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített
magnézium aktívanód biztosítja. A tároló hőszigetelése
37,5 mm vastag freonmentes poliuretán hab, amely biztosítja
a melegvíz hosszú idejű hőntartását. A tárolt melegvíz mind
tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas. A készülék külső
burkolata magas fényű, fehér porlakk bevonattal ellátott acéllemez.
A készülék egyidejűleg több vízvételi hely ellátására is alkalmas,
felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
HAJDU gyártmányú,
zárt rendszerű,
kombinált biztonsági szeleppel
fali, függőleges kivitelű, tartóval
49 | Z 120 EK-1 jelű, 120 literes | 3 | db |  |  | 0 | 0
Elektromos forróvíztároló készülék,
a tárolótartály acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet
fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített
magnézium aktívanód biztosítja, fehér műanyag külső burkolat,
felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
HAJDU gyártmányú,
zárt rendszerű,
kombinált biztonsági szeleppel
alsó elhelyezésű
50 | ZA 10 típ. 10 literes 2111211711 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Piperetárgyak elhelyezése
egy-három helyen felerősítve,
WC-kefe tartóval
51 | Green Clean B71429CH | 10 | db |  |  | 0 | 0
Piperetárgyak elhelyezése
egy-három helyen felerősítve,
WC papírtartó
52 | Green Clean GCHD4C | 10 | db |  |  | 0 | 0
Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése
falra szerelt kivitelben
Folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes matt, függőleges
kivitel, 1,2 literes,
BASIC, Silk Touch
53 | Green Clean GCJ3V-FP | 12 | db |  |  | 0 | 0
Piperetárgyak elhelyezése
egy-három helyen felerősítve,
ruha- és törölközőakasztó
54 | MOFÉM Fiesta akasztó, dupla, rögzítő szettel, kód: 501-1030-00 | 21 | db |  |  | 0 | 0
Piperetárgyak elhelyezése
egy-három helyen felerősítve,
piperepolc
55 | MOFÉM Fiesta üvegpolc, 520 mm, kód: 501-1050-00 | 7 | db |  |  | 0 | 0
Piperetárgyak elhelyezése
négy vagy több helyen felerősítve,
tükör, elektromos bekötés nélkül
56 | Fazettázott tükör 60x45 cm | 11 | db |  |  | 0 | 0
Felirati táblák elhelyezése
piktogramok,
118x112 mm
57 |  | 12 | db |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
AC/ARMAFLEX típusú,
csőhéj,
anyaga: szintetikus gumi,
9,0 mm vastag
58 | 18 mm átm. csővezetékre ACE 09-018 | 80 | m |  |  | 0 | 0
59 | 22 mm átm. csővezetékre ACE 09-022 | 100 | m |  |  | 0 | 0
60 | 25 mm átm. csővezetékre ACE 09-025 | 36 | m |  |  | 0 | 0
61 | 35 mm átm. csővezetékre ACE 09-035 | 32 | m |  |  | 0 | 0
62 | 42 mm átm. csővezetékre ACE 09-042 | 3 | m |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
AC/ARMAFLEX típusú,
csőhéj,
anyaga: szintetikus gumi,
13,0 mm vastag
63 | 54 mm átm. csővezetékre ACE 13-054 | 10 | db |  |  | 0 | 0
64 | 76 mm átm. csővezetékre ACE 13-076 | 6 | db |  |  | 0 | 0
65 | 114 mm átm. csővezetékre ACE 13-114 | 6 | db |  |  | 0 | 0
66 | 125 mm átm. csővezetékre ACE 13-125 | 34 | db |  |  | 0 | 0
67 | 160 mm átm. csővezetékre ACE-13-160 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Áttörés, fúrás helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
födémben, falban
68 | 16-25 cm vastagságig | 25 | db |  |  | 0 | 0
Horonyvésés helyreállítással,
téglafalban
69 | 51-100 cm2 keresztmetszetig | 90 | m |  |  | 0 | 0
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
70 |  | 4 | óra |  |  | 0 | 0
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
71 |  | 4 | óra |  |  | 0 | 0
vezetékrendszer fertőtlenítése
72 |  | 10 | óra |  |  | 0 | 0
Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
átadási dokumentáció készítés
73 |  | 4 | óra |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
74 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
kezelési utasítás készítés
75 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
kezelésre vonatkozó kioktatás
76 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
Berendezések szerelvények csővezetékek jelölése, feliratozása
77 |  | 12 | db |  |  | 0 | 0
Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
ANTSZ vízminta szakvélemény
78 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0

## Központifűtés
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
<névtelen munka>
Szabadon vagy padlócsatornába szerelt,
horganyzott vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről.
1 | DN 50 | 550 | m |  |  | 0 | 0
2 | DN 65 - 80 között | 120 | m |  |  | 0 | 0
Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt
3 | szekunder fűtési hálózat kizárása és ürítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
Menetes szerelvény leszerelése
4 | 2 " átmérőig | 10 | db |  |  | 0 | 0
5 | 2 " átmérő felett | 10 | db |  |  | 0 | 0
Karimás szerelvény leszerelése
6 | DN 100 átmérőig | 10 | db |  |  | 0 | 0
Szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró,
és egyéb szerelvény leszerelése
7 |  | 100 | db |  |  | 0 | 0
Tágulási vagy táptartály leszerelése
8 | 1000 literig | 2 | db |  |  | 0 | 0
Légedény, keverőedény leszerelése
9 |  | 4 | db |  |  | 0 | 0
Kazán leszerelése
10 | 3000 literig | 2 | db |  |  | 0 | 0
Osztó, gyűjtő leszerelése tartószerkezettel együtt
11 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Fűtőtest leszerelése,
12 | 1600 mm hosszúságig | 46 | db |  |  | 0 | 0
Fali, kondenzációs fűtő gázkazán, elektronikus gyújtással,
folyamatos szabályozással,109 %-os hatásfokkal, rozsdamentes
kondenzációs hőcserélővel, digitális információs és analízis
rendszerrel, a szükséges biztonsági
szerelvényekkel, szivattyúval ellátott fűtőköri csatlakozó
készlettel felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül Vitodens 200-W/60
kondenzációs kazán, 60 kW Vitotronic 100 HCB1 szabályozóval
Csak fűtés oldali belötés és segédanyag költsége
13 | Q = 10,9-54,4 W telj. (80/60oC) | 2 | db |  |  | 0 | 0
Viessmann Vitosódens 200 -W 45-60 kW
Csatlakozó készlet szivattyúval, tartozékokkal, felszerelve4
14 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Kaszkád kommunikációs modul kazánszabályzóba építve
15 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Viessmann Vititronic 300K MW2B kaszkád tdőjárásfüggő kazán
szabályzó falikonzollal, felszerelve és bekötve.
16 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
TeleControl Vitotronic szabályozóval felszerelt
Viessmann fűtési rendszerek távellenőrzéséhez és
távműködtetéséhez IP-hálózaton keresztül.
Felszerelve, tartozék hálózati adapterrel,
csatlakozóval, LON és LAN összekötő vezetékkel,
VIESSMANN típusú, Z011389
17 | Vitocom 100, LAN1 típus Vitodata 100 felhasználói felülettel | 1 | db |  |  | 0 | 0
LON kommunikációs modul Vitotronic 300-K
szabályzóhoz
18 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Honeywell EVO HOME
Evocolor WIFI RF magyar érintőképernyős zónamanager,
max 12 zóna, csatlakozók nélkül fali szerelőkerettel
19 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Honeywell EVO HOME
Digitális RF szobatermosztát, csak beltéri egység. Holland
nyelvű csomagolás és dokumentáció
20 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
Honeywell EVO HOME
Vezeték nélküli 5A relé modul, SPDT relével (evohome
alkalmazásokhoz)
21 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
Kis hidraulikus váltó,
felszerelve és bekötve,
Viessmann gyártmányú,
22 | 2"-os, KM, 120/80 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Szigetelés kis váltóhoz,
felszerelve,
Viessmann gyártmányú,
23 | 120/80 PUR-hab | 1 | db |  |  | 0 | 0
Vékonyfalú installációs vörösrézcső
hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra,
kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
félkemény kivitelben
24 | átm. 15x1,0 mm (5 m-es szálban) | 320 | m |  |  | 0 | 0
25 | átm. 18x1,0 mm (5 m-es szálban) | 100 | m |  |  | 0 | 0
26 | átm. 22x1,0 mm (5 m-es szálban) | 100 | m |  |  | 0 | 0
kemény kivitelben
(ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételnél)
27 | átm. 28x1,0 mm (5 m-es szálban) | 130 | m |  |  | 0 | 0
28 | átm. 35x1,5 mm (5 m-es szálban) | 6 | m |  |  | 0 | 0
29 | átm. 42x1,5 mm (5 m-es szálban) | 42 | m |  |  | 0 | 0
30 | átm. 54x2,0 mm (5 m-es szálban) | 6 | m |  |  | 0 | 0
Kompact acéllemez lapradiátor,
bordázott fűtőlapokkal és konvekciós elemekkel, oldalsó és
rácsos felső takaróelemekkel, 4 db oldalsó G 1/2"-os belső
menetes csatlakozó csonkkal, melyekkel jobb és bal oldalról
is csatlakoztatható a radiátor.
RAL 9016 szerinti festéssel.
W értékek 75/65/20°C hőfoklépcső esetén.
Szerelési egységcsomaggal, mely speciális konzolkészletből,
csavarokból és dübelekből áll, utólagos állítási lehetőséggel,
légtelenítővel és vakdugóval.
Szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve és
bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,
PURMO Compact C11 típusú,
egysoros kivitelben, egy konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal
31 | 450 mm hosszú, ht: 407 W | 4 | db |  |  | 0 | 0
32 | 1100 mm hosszú, ht:1120 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
PURMO Compact C21s típusú,
kétsoros kivitelben, egy konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal
33 | 450 mm hosszú, ht: 536 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | 500 mm hosszú, ht: 670 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
PURMO Compact C22 típusú,
kétsoros kivitelben, két konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal
35 | 600 mm hosszú, ht:1025 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | 800 mm hosszú, ht:1367 W | 5 | db |  |  | 0 | 0
37 | 900 mm hosszú, ht:1538 W | 4 | db |  |  | 0 | 0
38 | 1000 mm hosszú, ht:1709 W | 10 | db |  |  | 0 | 0
39 | 1100 mm hosszú, ht:1880 W | 3 | db |  |  | 0 | 0
40 | 1200 mm hosszú, ht:2051 W | 4 | db |  |  | 0 | 0
41 | 1400 mm hosszú, ht:2393 W | 3 | db |  |  | 0 | 0
42 | 1600 mm hosszú, ht:2734 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
900 mm építési magassággal
43 | 1000 mm hosszú, ht:2388 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | 1100 mm hosszú, ht:2627 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
PURMO Compact C33 típusú,
háromsoros kivitelben, három konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal
45 | 1200 mm hosszú, ht:2827 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
46 | 1400 mm hosszú, ht:3298 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
47 | 1600 mm hosszú, ht:3770 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
900 mm építési magassággal
48 | 900 mm hosszú, ht:2934 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | 1000 mm hosszú, ht:3260 W | 7 | db |  |  | 0 | 0
Fürdőszobai csőradiátor, melegvizes fűtési rendszerhez,
zárt profilú idomacélból húzott acélcsőből kialakított szerkezettel,
1/2"-os csatlakozó csonkokkal,
felszerelve,
PURMA SAN típusú,
normál kivitelű, fehér színű, 90/70/20°C,
500 mm szélességű
50 | 1800 mm hosszúsággal, ht:1255 Watt | 2 | db |  |  | 0 | 0
Termosztatikus fűtőtestszelep,
felszerelve,
HEIMEIER V-exakt típusú,
előbeállítással,
sarok, nikkelezett kivitelben
51 | 1/2" 3511-02.000 | 55 | db |  |  | 0 | 0
Fűtőtestcsavarzat,
leürítéssel felszerelve,
HEIMEIER Regulux típusú,
sarok, nikkelezett kivitelben
52 | 1/2" 0351-02.000 | 55 | db |  |  | 0 | 0
Termosztatikus érzékelőfej,
fűtőtestszelepre felszerelve,
HEIMEIER K típusú,
beépített érzékelővel
53 | hivatali 6020-00.500 | 55 | db |  |  | 0 | 0
Strangszabályozószelep,
mindkét végén belső menettel,
felszerelve,
TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú,
PN 20
54 | 3/4" | 5 | db |  |  | 0 | 0
55 | 1" | 3 | db |  |  | 0 | 0
56 | 1 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
57 | 2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gömbcsap, vörösöntvényből,
felszerelve,
HEIMEIER Globo H típusú,
belső menetes
58 | 3/4" 0600-03.000 | 5 | db |  |  | 0 | 0
59 | 1" 0600-04.000 | 3 | db |  |  | 0 | 0
60 | 1 1/4" 0600-05.000 | 2 | db |  |  | 0 | 0
61 | 1 1/2" 0600-06.000 | 2 | db |  |  | 0 | 0
62 | 2" 0600-08.000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Biztonsági szelep sárgarézből,
felszerelve
63 | 3/4" 2,50 bar 27020 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (piros fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
kazántöltő és ürítő
64 | 1/2"-os 113-0010-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Egyutú VC sorozatú zónaszelep (motor nélkül),
PN 20, max. 95°C,
felszerelve,
(de az elektromos bekötés külön tételben történő elszámolásával),
HONEYWELL VCZA... típusú,
65 | 3/4", belső menet, kvs=5,3 VCZAJ1000/U | 5 | db |  |  | 0 | 0
66 | 1", belső menet, kvs=6 VCZAP1000/U | 2 | db |  |  | 0 | 0
Motoros meghajtó VC sorozatú szelepekhez,
felszerelve,
(de az elektromos bekötés külön tételben történő elszámolásával),
HONEYWELL VC... típusú,
vezérlés nyitó és záró fázissal
67 | 230Vac, futásidő 7s VC4013ZZ00/U | 8 | db |  |  | 0 | 0
Mikrobuborék leválasztó,
a levegő teljes eltávolítására a fűtő- és
hűtőberendezésekből,
maximális üzemi nyomás: 10 bar,
maximális üzemi hőmérséklet: 120°C,
felszerelve,
FLAMCO Flamcovent típusú,
68 | 2" 28024 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Iszapleválasztó, mágneses
szilárd részecskék eltávolítására,
maximális üzemi nyomás: 10 bar,
maximális üzemi hőmérséklet: 120°C,
felszerelve,
FLAMCO Clean Smart típusú,
69 | 2" 28034 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Automata légtelenítő,
felszerelve,
FLAMCO Flexvent H típusú,
70 | 1/2" 27710 | 6 | db |  |  | 0 | 0
71 | elzárószelep 27703 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Gumimembrános zárt tágulási tartály,
gyári tartozékokkal, felszerelve,
ZILMET típusú,
72 | 4 literes | 2 | db |  |  | 0 | 0
73 | 80 literes | 1 | db |  |  | 0 | 0
Csatlakozó szerelvény,
felszerelve,
FLAMCO Flexcon típusú,
74 | 1/2" nyomásmérővel 27290 | 2 | db |  |  | 0 | 0
75 | 3/4" nyomásmérővel 27293 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott
keringtető szivattyú, egyes,
fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra,
("A energia osztályú"),
elektromotorral egybeépítve,
csővezetékbe beépítve,
Grundfos MAGNA 3 típusú,
menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel
76 | MAGNA 3 32- 80 180 1x230V PN 6/10, G 2" 0.14kW telj. 97691270 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Ipari hőmérő, felszerelve,
hátsó csatlakozású
77 | átm. 63/50 120°-h 03.01.040 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Manométer, felszerelve,
hátsó csatlakozású
78 | átm. 63x1/4" 6 bar 03.16.206 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
AC/ARMAFLEX típusú,
csőhéj,
anyaga: szintetikus gumi,
13,0 mm vastag
79 | 28 mm átm. csővezetékre ACE 13-028 | 12 | db |  |  | 0 | 0
80 | 35 mm átm. csővezetékre ACE 13-035 | 6 | db |  |  | 0 | 0
81 | 42 mm átm. csővezetékre ACE 13-042 | 42 | db |  |  | 0 | 0
82 | 54 mm átm. csővezetékre ACE 13-054 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Áttörés, fúrás helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
födémben, falban
83 | 16-25 cm vastagságig | 28 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
próbafűtés, radiátorok beszabályozása
84 | 69.781-139.560 W telj.-ig | 1 | db |  |  | 0 | 0
kazánok, illetve hőközpont beüzemelése
85 | 45.441- 69.780 W telj.-ig | 2 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
86 |  | 4 | óra |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
87 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
kezelési utasítás készítése
88 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
kezelésre vonatkozó kioktatás
89 |  | 4 | óra |  |  | 0 | 0
Üvegezett keret,
kezelési utasítás részére, felszerelve
90 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Berendezések szerelvények csővezetékek jelölése, feliratozása
91 |  | 24 | db |  |  | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőzés
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Szent József Plébániatemplom és rendház
Axiális ventilátor,
elektromotorral egybeépítve, felszerelve,
HELIOS gyártmányú,
falra szerelhető kivitelben,
egyfázisú, normál motorral
1 | HQW- 200-20/4 j. | 1 | db |  |  | 0 | 0
Ablakba építhető ventilátor, tartozékokkal, felszerelve,
HELIOS GX típusú,
egyfázisú, normál motorral
2 | GX 225 j. | 1 | db |  |  | 0 | 0
Fokozatmentes, elektronikus fordulatszabályozó,
felszerelve, de az elektromos bekötés nélkül,
HELIOS gyártmányú,
3 | ESA- 1 j. | 2 | db |  |  | 0 | 0
Mini axiál ventilátor,
falnyílásba építhető kivitelben, felszerelve,
Átvezető csővel,
HELIOS MINIVENT típusú,
golyóscsapágyazással
4 | M1/100 NC j. | 6 | db |  |  | 0 | 0
5 | M1/120 N/C j. | 1 | db |  |  | 0 | 0
Túlnyomáskibocsátó zsalu,
felszerelve,
HELIOS VK típusú,
6 | VK- 100 j. | 4 | db |  |  | 0 | 0
7 | VK- 120 j. | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | VK- 250 j. | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső,
horganyzott acélszalagból,
HILTI tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe SR típusú,
merevítés nélkül
9 | NA 100 lv. 0,50 mm | 18 | m |  |  | 0 | 0
10 | NA 125 lv. 0,50 mm | 4 | m |  |  | 0 | 0
Könyökidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe BU típusú,
90°-os, préselt
11 | NA 100 | 14 | db |  |  | 0 | 0
12 | NA 125 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Elágazóidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB SafeTCPU típusú,
rápréselt nyeregidommal, vagy felső résszel,
egál kivitelben
13 | NA 100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Végelzáróidom,
horganyzott acéllemezből,
a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe ESU típusú,
spirálkorcolt csatornához, EPDM gumitömítéssel
14 | NA 100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Kifúvófej,
horganyzott acéllemezből, szellőzőcsatornára felszerelve,
LINDAB VHL típusú,
15 | NA 100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Ajtórács festett acélból,
átlátást megakadályozó rögzített betételemekkel,
ajtó vagy épületszerkezet síkjára szerelhető kivitelben,
felszerelve,
PANOL GTC típusú,
kettős betételemmel
16 | 200 x 100 mm | 20 | db |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezési tárgy
szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy
poliuretán anyagú lemezzel,
teljes felületen ragasztással,
NMC-INSUL-TUBE K típusú,
szigetelő lemezzel,
anyaga: szintetikus kaucsuk
17 | 13 mm vastag | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
Szellőző- és klímacsatorna, csővezeték hőszigetelése üvegszálháló
erősítésű alufóliával kasírozott lamellázott kőzetgyapot filccel, a
lamellázott filc illesztéseinek öntapadó alufólia csíkkal történő
felületfolytonosításával,
ROCKWOOL LAROCK 40 ALS típusú,
anyaga: kőzetgyapot, alufólia kasírozású lamell,
poliuretán alapú ragasztóval rögzítve
18 | 20 mm vastag | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
Hőszigetelt szellőző és klímatechnikai vezetékek fémlemez
burkolása,
AL 99.5 min.alumínium lemezzel
19 | 0.80 mm vtg. | 3 | m |  |  | 0 | 0
Áttörés, fúrás helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
falban
20 | 38 cm vastagságig | 8 | db |  |  | 0 | 0
vasbeton födémben
21 | 25 cm vastagságig | 4 | db |  |  | 0 | 0
Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái
és beszabályozása,
vezetékrendszer tömörségi vizsgálata
22 |  | 5 | óra |  |  | 0 | 0
ventilátorok üzempróbái és
beszabályozása
23 |  | 5 | óra |  |  | 0 | 0
Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
24 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
25 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
kezelési utasítás készítés
26 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
kezeléssel kapcsolatos kioktatás
27 |  | 2 | óra |  |  | 0 | 0
Berendezések szerelvények csővezetékek jelölése, feliratozása
28 |  | 11 | db |  |  | 0 | 0
| Összesen |  |  |  |  | 0 | 0