## Költségvetés
I. kivitelezési ütem
1 | 71-00-001-00-000-00000
Meglévő villamos szerelés bontása a szükséges mértékben, vezeték azonosítás mellett, feszülstségmentesít. bontott anyag kezeléssel kompletten.
| 1 | klt | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
2 | 71-00-003-00-000-00000
Ideiglenes energiaellátás kiépítése.
| 1 | klt | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
3 | 71-01-001-01-003-11103
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel 16,0 mm átm.
| 41.3 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
4 | 71-01-002-01-004-11103
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel 23,0 mm átm.
| 1.1 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
5 | 71-01-002-01-005-11103
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel 29,0 mm átm.
| 0.7 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
6 | 71-01-003-01-006-11103
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel 36,0 mm átm.
| 0.3 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
7 | 71-01-001-02-003-11102
MÜ II. PEP műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel 16,0 mm átm.
| 1.2 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
8 | 71-01-002-02-004-11102
MÜ II. PEP műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel 20,0 mm átm.
| 0.6 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
9 | 71-01-550-06-001-03101
Összetolható kivitelű fehér színre porszórt acélból készült, világítási tartó elhelyezése függesztve, tartókkal, összekötő elemekkel. 35x50x0,75 mm
| 36 | m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
10 | 71-01-151-10-005-61101
Nagysűrűségű polietilénből készült DIN 16961 szerinti karmantyús kábelvédőcső fektetése behúzó zsinórral, KABUFLEX R tekercsben D 63
| 22 | m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
11 | 71-02-001-01-003-09101
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézből, tömör vezetővel, HO7V-U 1,50 mm2
| 74.1 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
12 | 71-02-001-01-004-09101
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézből, tömör vezetővel, HO7V-U 2,50 mm2
| 42.6 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
13 | 71-02-002-01-005-09101
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézből, tömör vezetővel, HO7V-U 4,00 mm2
| 1 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
14 | 71-02-002-01-006-09101
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézből, tömör vezetővel, HO7V-U 6,00 mm2
| 3.5 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
15 | 71-02-003-03-002-10301
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy vezetékcsatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézből, vezetővel, HO7V-K 16 mm2
| 2.5 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
16 | 71-02-011-01-011-11101
MM fal 1 kV szigetelt vezeték vakolat alá fektetve, elágazó dobozokkal, kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézből, tömör vezetővel 3x 1,5 mm2
| 10.5 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
17 | 71-02-021-01-001-02101
Szigetelt és árnyékolt vezeték szerelése védőcsőbe YSLCY 3x0,75
| 0.15 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
18 | 71-02-021-01-001-02101
Szigetelt és árnyékolt vezeték szerelése védőcsőbe YSLCY 3x1,5
| 1.6 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
19 | 71-02-026-03-009-18301
MT műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, tartó elhelyezésével, 380 V ( 300/500 ) , HO5 VV-F 3 x 1,00 mm2
| 0.1 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
20 | 71-02-131-01-006-21101
MB-Cu típusú 1 kV ( 450/750 V ) vezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, NYM vörösrézből, tömör vezetővel, tartó elhelyezésével 3 x 1,50 mm2
| 10.7 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
21 | 71-02-131-01-007-21101
MB-Cu típusú 1 kV ( 450/750 V ) vezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, NYM vörösrézből, tömör vezetővel, tartó elhelyezésével 3 x 2,50 mm2
| 1 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
22 | 71-02-131-01-002-03101
MB-Cu típusú 1 kV ( 450/750 V ) vezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, NYM vörösrézből, tömör vezetővel, tartó elhelyezésével 5 x 2,50 mm2
| 0.1 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
23 | 71-02-133-01-004-03101
MB-Cu típusú 1 kV ( 450/750 V ) vezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, NYM vörösrézből, tömör vezetővel, tartó elhelyezésével 5 x 6,00 mm2
| 0.5 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
24 | 71-02-061-01-003-05101
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, SZRMeKVM - SZRMtKVM-J vörösréz vezetővel, 1 kV 4 x 2,5 mm2
| 0.65 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
25 | 71-02-061-01-008-05101
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, SZRMeKVM - SZRMtKVM-J vörösréz vezetővel, 1 kV 5 x 2,5 mm2
| 1.5 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
26 | 71-11-502-00-001-01010
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtatható kábel-tömbcsatornába fektetése, ( 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, a kábel ára nélkül) 0,36 - 0,65 kg/m
| 6 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
27 | 71-11-525-00-001-01010
Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig
| 141 | m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
28 | 71-11-521-99-001-29921
Kábelárokban homokágy készítése, 10 cm vastagságban 0,40 m árokszélességig
| 1.41 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
29 | 71-11-145-03-001-29231
Kábeljelző szalag elhelyezése 100x0,2 mm
| 1.41 | 100m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
30
+FM jelű mérőszekrény tűzvédelmi főkapcsolóval, kismegszakítós kiselosztóval, bekötéssel, próbával, üzembehelyezéssel, a V-3 rajz szerint.
| 1 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
31
+FE jelű főelosztó, bekötéssel, próbával, üzembehelyezéssel, a V-3 rajz szerint.
| 1 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
32
+EP jelű elosztó, bekötéssel, próbával, üzembehelyezéssel, a V-4 rajz szerint.
| 1 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
33
+EE jelű elosztó, bekötéssel, próbával, üzembehelyezéssel, a V-5 rajz szerint.
| 1 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
34
+ET jelű elosztó, bekötéssel, próbával, üzembehelyezéssel, PLC promram írással a V-6 rajz szerint.
| 1 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
35
+EK jelű elosztó, bekötéssel, próbával, üzembehelyezéssel a V-7 rajz szerint.
| 1 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
36 | 71-08-011-05-003-57011
Lira Lighting LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével szürke L1 jelű ( sárga) Over Ready OP 42W 3000K, 5500 lm
| 88 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
37 | 71-08-011-05-003-57011
Lira Lighting LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével szürke L1 jelű ( lila ) Dali előtéttel Over Ready OP 42W 3000K, 5500 lm
| 50 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
38 | 71-08-011-05-003-57011
Lira Lighting LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével fehér L2 jelű Medio Ready MP 55W 3000K, 8000 lm
| 4 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
39 | 71-08-011-05-003-57011
Lira Lighting LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével fehér L3 jelű Raund SM 650 50W 3000K, 7000 lm
| 7 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
40 | 71-08-011-05-003-57011
Lira Lighting LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével fehér L4 jelű Raund SM 450 38W 3000K, 5500 lm
| 8 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
41 | 71-08-011-05-003-57011
Lira Lighting LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével fehér L5 jelű Raund SM 395 31W 3000K, 4400 lm
| 28 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
42 | 71-08-011-05-003-57011
Sylvania LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével fehér L6 jelű Sylcircle 24W 3000K, 1500 lm, IP44
| 34 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
43 | 71-08-011-05-003-57011
Sylvania LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével fehér L7 jelű Star Bulkhead Oval 23W 3000K, 1825 lm, IP65
| 42 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
44 | 71-08-011-05-003-57011
Sylvania LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével fehér L8 jelű Star Bulkhead Oval 18W 3000K, 1450 lm, IP65
| 23 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
45 | 71-08-011-05-003-57011
BAERO ONTERO LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével szürke 3F-ú sínre szerelhető adapterrel L9 jelű ID FLOOD 40W 3000K, 4200 lm
| 4 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
46 | 71-08-011-05-003-57011
BAERO ONTERO LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével szürke 3F-ú sínre szerelhető adapterrel L10 jelű ID MEDIUM 40W 3000K, 4060 lm
| 2 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
47 | 71-08-011-05-003-57011
BAERO ONTERO LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével szürke 3F-ú sínre szerelhető adapterrel L11 jelű ID SPOT 40W 3000K, 4140 lm
| 4 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
48 | 71-08-011-05-003-57011
BAERO ONTERO LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével szürke 3F-ú sínre szerelhető adapterrel L12 jelű ID WALLWASH 20W 3000K, 2700 lm
| 7 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
49 | 71-08-011-05-003-57011
iGuzzini LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével falra szerelhető adapterrel L13 jelű Viev Opti Linear WW 33W 3000K, 3000 lm
| 8 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
50 | 71-08-011-05-003-57011
BAERO ONTERO LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével szürke 3F-ú sínre és falra szerelhető adapterrel L15 jelű ID FLOOD 23W 3000K, 2890 lm
| 8 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
51 | 71-08-011-05-003-57011
LIRA LIGHTING LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével falra szerelhető adapterrel szürke L14 jelű Thin Mini 9W 3000K, 619 lm
| 8 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
52 | 71-08-011-05-003-57011
ARES LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével szürke L16 jelű Meni 18W 3000K, 1093 lm
| 6 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
53 | 71-08-011-05-003-57011
ETAP LIGHTING LED biztonsági világítási lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével BV1 jelű K1R112/3 típ.
| 7 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
54 | 71-08-011-05-003-57011
ETAP LIGHTING LED biztonsági világítási lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével BV2 jelű K1R122/3 típ.
| 18 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
55 | 71-08-011-05-003-57011
ETAP LIGHTING LED biztonsági világítási lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével BV3 jelű K1R112/6 típ.
| 6 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
56 | 71-08-011-05-003-57011
SALITECH LED kijárat mutató biztonsági világítási lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével KM1 jelű Prisma oldalfali, 3W 1h, IP65
| 34 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
57 | 71-08-011-05-003-57011
SALITECH LED kijárat mutató biztonsági világítási lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével KM2 jelű Prisma mennyezetre szerelhető, 3W 1h, IP65
| 2 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
58 | 71-08-011-05-003-57011
ARES LED lámpatest tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével K1 jelű Tau Tube 15W 3000K, 589 lm, IP65
| 2 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
59 | 71-08-011-05-003-57011
VIZULO LED lámpatest közvilágítási lámpatestre szerelve, a tartó elhelyezésével K2 jelű OWL 80 LED L15 fényvető 100W 4000K, 15099 lm, IP66
| 2 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
60 | 71-08-011-05-003-57011
VIZULO LED lámpatest közvilágítási lámpatestre szerelve, a tartó elhelyezésével K3 jelű OWL 128 LED L13 fényvető 146W 4000K, 21423 lm, IP66
| 1 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
61 | 71-08-011-05-003-57011
VIZULO LED lámpatest közvilágítási lámpatestre szerelve, a tartó elhelyezésével K4 jelű OWL 160 LED L13 fényvető 190W 4000K, 28016 lm, IP66
| 2 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
62 | 71-08-011-05-003-57011
VIZULO LED lámpatest közvilágítási lámpatestre szerelve, a tartó elhelyezésével K5 jelű OWL 80 LED L35 fényvető 85W 4000K, 11307 lm, IP66
| 1 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
63 | 71-08-011-05-003-57011
Térvilágítási lámpatest 3 m magas kör keresztmetszetű teleszkópos talplemezes oszlopon, alapvasalattal, szerelvénylappal kompletten, RAGNI CHIC 16 LED lámpatest 28W 3000K, 2652 lm, CIR05 optikával
| 7 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
64 | 71-04-001-05-001-01402
Valena kapcsoló szerelése süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, 10A, 250V, fehér 1P egypólusú
| 19 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
65 | 71-04-001-05-001-01402
Valena kapcsoló szerelése süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, 10A, 250V, fehér 1P egypólusú nyomó
| 12 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
66 | 71-04-001-05-001-01402
Valena kapcsoló szerelése süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, 10A, 250V, fehér 2P kétpólusú
| 20 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
67 | 71-04-001-05-001-01402
Valena kapcsoló szerelése süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, 10A, 250V, IP44 fehér 2P kétpólusú
| 6 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
68 | 71-04-001-05-001-01402
Valena kapcsoló szerelése süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, 10A, 250V, fehér váltó
| 62 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
69 | 71-04-001-05-001-01402
Valena kapcsoló szerelése süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, 10A, 250V, fehér csillár
| 14 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
70 | 71-04-001-05-001-02401
Valena csatlakozóaljzat szerelése , süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, 10/16A, 250V, fehér színben védőérintkezős
| 154 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
71 | 71-04-001-05-001-02401
Valena csatlakozóaljzat szerelése , süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, 10/16A, 250V, IP44 fehér színben védőérintkezős
| 14 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
72 | 71-04-001-05-001-02401
Valena informatikai csatlakozóaljzat szerelése , süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, fehér színben
| 9 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
73 | 71-04-001-05-001-02401
Valena antenna csatlakozóaljzat szerelése , süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, fehér színben
| 9 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
74 | 71-06-002-01-019-01101
GANZ KK gyártmányú, kézi működtetésű kamrás kapcsoló tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével, 16 A 6-nál kevesebb vezetékszál bekötéssel KKMO - 6002
| 3 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
75 | 71-04-001-01-001-11171
Mozgáskorlátozott jelző berendezés szerelése falon kívül, tartó elhelyezéssel, bekötéssel, nyomókkal tápegységgel kompletten
| 2 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
76 | 71-11-035-00-001-01010
Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával
| 6 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
77 | 71-06-021-01-001-05111
Schneider gyártmányú, műanyag tokozású motorvédő kapcsoló szerelése oldalfalra tartóra, bekötéssel, P25M
| 1 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
78 | 71-11-053-04-002-01001
Épületgépészeti csőhálózat földelő bekötése csőbilinccsel 1/2
| 4 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
79 | 71-11-053-04-003-01001
Épületgépészeti csőhálózat földelő bekötése csőbilinccsel 3/4
| 2 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
80 | 71-03-003-02-003-01001
Villámhárító levezető vezeték szerelése épületszerkezeten kívül, tartó elhelyezésével, tüzihorganyzott köracélból 8 mm
| 115 | m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
81 | 71-03-001-02-003-01001
Villámhárító felfogóvezeték szerelése meredek tetőn, tartó elhelyezésével, tüzihorganyzott köracélból 8 mm
| 120 | m | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
82 | 71-11-063-01-001-02002
Mérőhely védőszerkezettel villámvédelemhez 2 m hosszú
| 5 | klt | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
83
HMKE telepítés engedélyezési feladattal együtt kompletten, 21 db Trina Solar 300Wp napelem tábla, 1 db Fronius SYMO 6,0-3-M 6kW inverter, CST/AC, CST/DC dobozokkal 21 db TIGO TS4-R-O teljesítmény optimalizálóval solár vezetékezéssel, tervezett +EE elosztóba kötéssel együtt.
| 1 | klt | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
84
Meglévő és megmaradó gyengeáramú riasztó, kamerás megfigyelő központ áthelyezése a +FE elosztó mellé a fali fülkébe a szükséges vezeték pótlással kötésekkel beüzemeléssel együtt kompletten.
| 1 | klt | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
85
Elosztó doboz 12 elemes Cat5e csatlakozóval, ref: 0327 elhelyezése bekötéssel Rack, a szükséges Cat5e vezetékezéssel
| 1 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
86 | 71-11-048-04-001-04002
Bekötő bilincs esőcsatornához tetőhöz
| 20 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
87 | 71-11-061-01-002-07201
Rúdföldelő 25 mm átm tüzihorganyzott köracélból, felszerelve 3 m hosszú
| 5 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
88 | 71-11-410-00-001-01010
Rúdföldelő földmunkája, 1 m3 földkitermelés, visszatöltés, döngölés 2 m földfúrással
| 3 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
89 | 71-11-054-01-004-06102
Nagy kiterjedésű fémtárgy földelő bekötése
| 2 | db | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
90
Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése mérőpontonként
| 1 |  | A: | 0
|  |  | D: |  | 0
|  | ANYAG ÖSSZESEN (nettó Ft): |  | 0
|  | DÍJ ÖSSZESEN (nettó Ft): |  |  | 0
|  | ÖSSZESEN (nettó Ft): |  | 0
|  | ÁFA (27%): |  | 0
|  | MINDÖSSZESEN (bruttó Ft): |  | 0